## 巡回報告書
巡回報告書 |  |  |  |  | No. MR-2610-020
宛先 | サンプルハイツ北町 オーナー様 |  | 報告日 |  | 2026年10月21日
物件名 | サンプルハイツ北町 |  | 構造・戸数 |  | RC造5階建て・24戸
巡回日時 | 2026/10/20（火）10:00〜11:00 |  | 天候 |  | 晴れ
巡回者 | 株式会社みどり住宅管理 佐藤 |  | 次回の巡回 |  | 2026年11月4日（水）
点検項目数 |  | 20項目 | 異常なし（○） |  |  | 16項目
指摘（△・×） |  | 4件 | その場で対応 |  |  | 1件（写真4）
区分 | 点検項目 |  | 結果 | 状況・対応
共用部 | エントランス（照明・扉） |  | × | 照明1灯切れ。交換を手配（写真1）
共用部 | 集合郵便受け・宅配ボックス |  | ○
共用部 | 共用廊下・階段（床・手すり） |  | ○
共用部 | 共用廊下の排水口 |  | △ | 3Fの落ち葉を清掃済み（写真4）
共用部 | エレベーターの運転・かご内 |  | ○
外構 | 植栽・植込み |  | ○
外構 | 外壁・塀（ひび割れ・汚れ） |  | ○
外構 | 駐車場（区画・不審な車両） |  | ○
設備 | 廊下・階段・外灯の照明 |  | ○
設備 | 消火器（置き場所・外観） |  | ○
設備 | ポンプ室（異音・水漏れ） |  | ○
清掃 | エントランス・階段の清掃 |  | ○
清掃 | 共用廊下のごみ・砂ぼこり |  | ○
掲示物 | 掲示板（期限切れの掲示） |  | ○
掲示物 | 掲示物のはがれ・破れ |  | ○
駐輪場 | 放置自転車・整理の状態 |  | △ | 放置3台。警告札を貼付（写真2）
駐輪場 | 駐輪場の照明・屋根 |  | ○
ゴミ置き場 | 分別・収集日以外のゴミ |  | △ | 未分別2袋。掲示で注意（写真3）
ゴミ置き場 | ゴミ置き場の清掃・扉 |  | ○
ゴミ置き場 | 臭い・害虫・カラス |  | ○
結果：○＝異常なし △＝指摘あり（対応済み・次回に確かめる） ×＝指摘あり（修理・手配が必要）
特記事項
・今回の指摘は4件です。3F 共用廊下の排水口は、その場で落ち葉を取り除きました（写真4）。 ・エントランスの照明1灯は、交換を手配しました。10月22日に交換します（写真1）。 ・駐輪場の放置自転車3台に警告札を貼りました。次回の巡回でも残っていれば、撤去の進め方をご相談させてください（写真2）。 ・ゴミ置き場に分別されていないゴミ袋が2袋あり、掲示で分別をお願いしました。次回の巡回で確かめます（写真3）。

## 写真・対応予定
巡回報告書（写真・対応予定） |  |  |  | 2026年10月20日 巡回
物件名 |  | サンプルハイツ北町 | 巡回者 | 株式会社みどり住宅管理 佐藤
写真
No. |  | 1 | No. | 2
場所 |  | 1F エントランス 天井 | 場所 | 駐輪場 奥の壁ぎわ
状況・対応 |  | 天井の照明4灯のうち1灯が切れている。交換を手配しました | 状況・対応 | タイヤの空気が抜け、錆びた自転車が3台。3台に警告札を貼りました
No. |  | 3 | No. | 4
場所 |  | ゴミ置き場 | 場所 | 3F 共用廊下 排水口
状況・対応 |  | 分別されていないゴミ袋が2袋、回収されずに残っていた。掲示で分別をお願いしました | 状況・対応 | 排水口に落ち葉がたまっていた。その場で取り除き、清掃しました
対応予定
No. | 内容 |  | 担当 | 予定日 | 状況
1 | エントランスの照明1灯の交換と、点灯の確認 |  | 協力会社（電気） | 10/22（木） | 手配済み
2 | 放置自転車の確認（残っていれば撤去の相談） |  | 管理部 | 11/4（水） | 警告札を貼付
3 | ゴミ置き場の分別の確認 |  | 巡回者 | 11/4（水） | 掲示済み
4 | 排水口の落ち葉の確認（12月まで毎回） |  | 巡回者 | 11/4（水） | 清掃済み