## 写真4枚
写真報告書 |  |  | No. MS-2610-014
宛先 | サンプル不動産株式会社 御中 | 報告日 | 2026年10月15日
件名 | 定期点検 指摘事項のご報告 | 報告者 | 株式会社みなと設備サービス
物件名 | 北町第一ビル | 作業日 | 2026年10月14日
場所 | 大阪市北区北町1丁目 | 担当 | 設備担当 2名
写真
No. | 1 | No. | 2
撮影日時 | 2026/10/14 10:12 | 撮影日時 | 2026/10/14 11:40
場所 | B1F 階段室（北側） | 場所 | 5F パイプスペース
内容 | 誘導灯が不点灯。バッテリーの寿命と考えられます。器具の交換をおすすめします | 内容 | 排水管の継手に錆。漏水・にじみはありません。次回も確認します
No. | 3 | No. | 4
撮影日時 | 2026/10/14 14:05 | 撮影日時 | 2026/10/14 13:20
場所 | 外壁 南面 2F付近 | 場所 | 3F 事務所 天井カセット形空調機
内容 | 幅0.3mm程度のひび割れ（長さ約60cm）。3ヶ月ごとに幅を測ります | 内容 | フィルターに埃が多く付着。清掃をおすすめします
備考
No.1の誘導灯は、避難経路のため11月中の交換をおすすめします。お見積りを別途お送りします。

## 写真2枚
写真報告書 |  |  |  | No. MS-2610-014
宛先 | サンプル不動産株式会社 御中 | 報告日 |  | 2026年10月15日
件名 | 定期点検 指摘事項のご報告 | 報告者 |  | 株式会社みなと設備サービス
物件名 | 北町第一ビル | 作業日 |  | 2026年10月14日
場所 | 大阪市北区北町1丁目 | 担当 |  | 設備担当 2名
写真
|  |  | No. |  | 1
|  |  | 撮影日時 |  | 2026/10/14 10:12
|  |  | 場所 | B1F 階段室（北側）
|  |  | 内容 | 誘導灯が不点灯。バッテリーの寿命と考えられます。器具の交換をおすすめします
|  |  | No. |  | 2
|  |  | 撮影日時 |  | 2026/10/14 11:40
|  |  | 場所 | 5F パイプスペース
|  |  | 内容 | 排水管の継手に錆。漏水・にじみはありません。次回も確認します
備考
No.1の誘導灯は、避難経路のため11月中の交換をおすすめします。お見積りを別途お送りします。

## 写真6枚
写真報告書 |  |  | No. MS-2610-014
宛先 | サンプル不動産株式会社 御中 | 報告日 | 2026年10月15日
件名 | 定期点検 指摘事項のご報告 | 報告者 | 株式会社みなと設備サービス
物件名 | 北町第一ビル | 作業日 | 2026年10月14日
場所 | 大阪市北区北町1丁目 | 担当 | 設備担当 2名
写真
No. | 1 | No. | 2
場所 | B1F 階段室（北側） | 場所 | 5F パイプスペース
内容 | 誘導灯が不点灯。バッテリーの寿命と考えられます。器具の交換をおすすめします | 内容 | 排水管の継手に錆。漏水・にじみはありません。次回も確認します
No. | 3 | No. | 4
場所 | 外壁 南面 2F付近 | 場所 | 3F 事務所 天井カセット形空調機
内容 | 幅0.3mm程度のひび割れ（長さ約60cm）。3ヶ月ごとに幅を測ります | 内容 | フィルターに埃が多く付着。清掃をおすすめします
No. | 5 | No. | 6
場所 | 2F 共用廊下 分電盤 | 場所 | 1F 共用廊下
内容 | 外観・表示に異常なし。ブレーカーの表示名を確認しました | 内容 | 定期清掃（洗浄・ワックス）後の状態です
備考
No.1の誘導灯は、避難経路のため11月中の交換をおすすめします。お見積りを別途お送りします。